Приложение № 2

к конкурсной документации на проведение открытого конкурса
на право заключения договора управления многоквартирными домами на территории муниципального образования Полевское сельское поселение

Утверждаю

Глава администрации

Полевского сельского поселения

_____________________

"____" ___________ 201 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ЕАО, Октябрьский район, с.__ Полевое, улица Советская, № 2.__________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки______________________________________ ________________________________________________________________

4. Год постройки  1963 г.____________________________________

5. Степень износа по  данным  государственного  технического учета  ________________________________________________________

6. Степень фактического износа _____________________________

7. Год последнего капитального ремонта______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ______________________________

9. Количество этажей - 2

10. Наличие подвала – нет

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир - 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества _______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ___

________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) квартира № 2 (замена полов, замена лаг, установка сантехники, замена оконных рам, замена входных дверей, установка электрического счетчика, замена труб разводки холодного водообеспечения, замена труб канализации), квартира № 5 (замена полов, восстановление стен  ванной и туалетной комнат, установка сантехники, замена оконных рам, замена входных дверей, установка электрического счетчика, замена труб разводки холодного водообеспечения, замена труб канализации) ________

18. Строительный объем – 1524,0 куб. м

19. Площадь:

а)многоквартирного  дома с лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками – 404,7 кв. м

б)жилых помещений (общая площадь квартир) – 364,8 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме)

_______-___________ кв. м

г)помещений   общего  пользования (общая  площадь нежилых

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном

доме) – 26,4 кв. м

д)нежилых помещений (магазины, организации) –  кв.м

20.Количество лестниц - 4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные

лестничные площадки) – 26,4 кв. м

22.Уборочная площадь общих коридоров –   26,4 кв. м

23.Уборочная площадь других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)- 509,0  кв. м

24.Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома –

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный железобетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные и деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4.Перекрытия чердачные Междуэтажные, подвальные(другое) | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | шиферная двухскатная | сколы, трещины, просветы |
| 6. Полы | дощатые и керамические | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | - штукатурка, побелка, окраска | - удовлетворительное |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети -и оборудование сети проводного радиовещания - сигнализация - мусоропровод - лифт - вентиляция - (другое) | чугунные - проводка скрытая и открытая - - - - приточно-вытяжная | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабж. - горячее водоснабж. - водоотведение - газоснабжение - отопление (от внешних котельных) - отопление (от домовой котельной) - печи = калориферы - АГВ - (другое) | скрытая проводка трубы стальные электронагреватели трубы чугунные баллоны централизованное - - - - | удовлетворительное проржавели удовлетворительное трубы разводки проржавели, протекают |
| 11. Крыльца | - | - |

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________ ______________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 201 г.

М.П.

Утверждаю

Глава администрации

Полевского сельского поселения

_____________________

"____" ____________ 201 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ЕАО, Октябрьский район, с.__ Полевое, улица Советская, № 6.__________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки______________________________________ ________________________________________________________________

4. Год постройки  1964 г._________________________________

5. Степень износа по  данным  государственного  технического учета  ________________________________________________________

6. Степень фактического износа _____________________________

7. Год последнего капитального ремонта______________________

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ______________________________

9. Количество этажей - 2

10. Наличие подвала - нет

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир - 8

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества _______________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ___

________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________________

18. Строительный объем –

19. Площадь:

а)многоквартирного  дома с лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками – 409,4 кв. м

б)жилых помещений (общая площадь квартир) – 363,6 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме)

_______-___________ кв. м

г)помещений   общего  пользования (общая  площадь нежилых

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном

доме) – 26,4 кв. м

д)нежилых помещений (магазины, организации) –  кв.м

20.Количество лестниц - 4 шт.

21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные

лестничные площадки) – 26,4 кв. м

22.Уборочная площадь общих коридоров –   26,4 кв. м

23.Уборочная площадь других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)-    кв. м

24.Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома – кв. м

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный железобетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные и деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4.Перекрытиячердачные Междуэтажные, подвальные(другое) | деревянные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | Штамп настил двухскатная | просветы |
| 6. Полы | дощатые и керамические | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | удовлетворительное неудовлетворительное |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | штукатурка цоколя штукатурка, побелка, окраска | удовлетворительное удовлетворительное |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети -и оборудование сети проводного радиовещания - сигнализация - мусоропровод - лифт - вентиляция - (другое) | чугунные - проводка скрытая и открытая - - - - приточно-вытяжная | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабж. - горячее водоснабж. - водоотведение - газоснабжение - отопление (от внешних котельных) - отопление (от домовой котельной) - печи = калориферы - АГВ - (другое) | скрытая проводка трубы стальные электронагреватели трубы чугунные баллоны централизованное - - - - | удовлетворительное проржавели удовлетворительное трубы разводки проржавели, протекают |
| 11. Крыльца | - | - |

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________ ______________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 201 г.

М.П.

Утверждаю

Глава администрации

Полевского сельского поселения

_____________________А.П. Пермин

"____" ____________ 201 г.

АКТ

о состоянии общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома ЕАО, Октябрьский район, с.__ Полевое, улица Советская, №8.__________________________________

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

________________________________________________________________

3. Серия, тип постройки______________________________________ ________________________________________________________________

4. Год постройки  1965 г.____________________________________

5. Степень износа по  данным  государственного  технического учета  ________________________________________________________

6. Степень фактического износа _____________________________

7. Год последнего капитального ремонта -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  дома аварийным и подлежащим сносу ______________________________

9. Количество этажей - 2

10. Наличие подвала – нет

11. Наличие цокольного этажа - нет

12. Наличие мансарды - нет

13. Наличие мезонина  - нет

14. Количество квартир - 6

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общего имущества __170,2_____________________________________________

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания ___

________________________________________________________________

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания(с указанием реквизитов правовых актов о признании

жилых помещений непригодными для проживания) ___________________

18. Строительный объем –

19. Площадь:

а)многоквартирного  дома с лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками – 767,9 кв. м

б)жилых помещений (общая площадь квартир) – 240,1 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном  доме)

_______-___________ кв. м

г)помещений   общего  пользования (общая  площадь нежилых

помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном

доме) –  26,4 кв. м

д)нежилых помещений (магазины, организации) – 170,2 кв.м

20.Количество лестниц - 2 шт.

21.Уборочная площадь лестниц(включая межквартирные

лестничные площадки) –  26,4 кв. м

22.Уборочная площадь общих коридоров –   26,4 кв. м

23.Уборочная площадь других  помещений  общего пользования

(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы)- 509,0  кв. м

24.Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общего

имущества многоквартирного дома –

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома,

включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов | Описание элементов(материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- |
| 1. Фундамент | Сборный железобетон | удовлетворительное |
| 2. Наружные и внутренние капитальные стены | кирпичные | удовлетворительное |
| 3. Перегородки | кирпичные и деревянные оштукатуренные | удовлетворительное |
| 4.Перекрытиячердачные Междуэтажные, подвальные(другое) | железобетонные | удовлетворительное |
| 5. Крыша | шиферная двухскатная | аварийное состояние |
| 6. Полы | дощатые и керамические | удовлетворительное |
| 7. Проемы окна двери (другое) | двойные створные филенчатые | удовлетворительное удовлетворительное |
| 8. Отделка - наружная - внутренняя (другое) | штукатурка цоколя штукатурка, побелка, окраска | удовлетворительное удовлетворительное |
| 9.Механическое, электрическое, санитарно- техническое и иное оборудование - ванны напольные - электроплиты - телефонные сети -и оборудование сети проводного радиовещания - сигнализация - мусоропровод - лифт - вентиляция - (другое) | чугунные - проводка скрытая и открытая - - - - приточно-вытяжная | удовлетворительное удовлетворительное удовлетворительное |
| 10.Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг - электроснабжение - холодное водоснабж. - горячее водоснабж. - водоотведение - газоснабжение - отопление (от внешних котельных) - отопление (от домовой котельной) - печи = калориферы - АГВ - (другое) | скрытая проводка трубы стальные - трубы чугунные баллоны централизованное - - - - | удовлетворительное проржавели,протекают - удовлетворительное трубы стальные разводки и стояков проржавели, протекают |
| 11. Крыльца | - | - |

_____________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

_____________ ______________________

(подпись)          (ф.и.о.)

"__" _____________ 201 г.

М.П.