**ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ**

**по дезинфекции индивидуальных трубчатых колодцев**

 **«АКВАТАБС 8,68 г»**

Акватабс представляет собой быстрорастворимые шипучие таблетки, которые дают точную дозировку активного хлора: в 1 таблетке «Акватабс 8,68 г» содержится 5 г активного хлора.

* В скважину внести 1 таблетку «Акватабс 8,68 г»;
* Исключить поступление воздуха в скважину;
* Оставить на 6 часов НЕ ДОПУСКАЯ РАЗБОРА ВОДЫ;
* Через 6 часов контакта произвести откачку до исчезновения в воде заметного запаха хлора;
* Дезинфекцию провести 2-х кратно.

**МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ**

* Скважины во время дезинфекции должны быть закрытыми.
* При случайном проглатывании препарата выпить несколько стаканов воды с 10–20 измельченными таблетками активированного угля. Рвоту не вызывать!
* Средство хранить отдельно от лекарственных средств в темном прохладном месте, недоступном детям.